## Fórmulas (hidden)
[16 empty] | TEMP DO AR | Fator
[16 empty] | 5 | 1.5333
Seqüência de Cálculo Manual: | [15 empty] | 6 | 1.5067
[16 empty] | 7 | 1.48
[16 empty] | 8 | 1.4533
|  |  |  | TEMP DO AGUA | Fator | [10 empty] | 9 | 1.4267
[16 empty] | 10 | 1.4 | [9 empty] | Volume (M³) |  | Fator
|  |  |  | 20 | 0.1 | [10 empty] | 11 | 1.3733 | [9 empty] | 1 | 30 | 1
|  |  |  | 21 | 0.15 | [10 empty] | 12 | 1.3467 | [9 empty] | 30.1 | 60 | 1.003
|  |  |  | 22 | 0.2 | [10 empty] | 13 | 1.32 | [9 empty] | 60.1 | 90 | 1.005
|  |  |  | 23 | 0.25 | [10 empty] | 14 | 1.2933 | [9 empty] | 90.1 | 120 | 1.007
|  |  |  | 24 | 0.2 | [10 empty] | 15 | 1.2667 | [9 empty] | 120.1 | 150 | 1.01
|  |  |  | 25 | 0.3 | [10 empty] | 16 | 1.24 | [9 empty] | 150.1 | 180 | 1.013
|  |  |  | 26 | 0.4 |  |  |  |  | CAPA TERMICA | Fator |  |  |  |  | 17 | 1.2133 | [9 empty] | 180.1 | 210 | 1.017
|  |  |  | 27 | 0.5 |  |  | Fator |  |  |  |  | VENTO | Fator |  | 18 | 1.1867 | [9 empty] | 210.1 | 240 | 1.02
|  |  |  | 28 | 0.6 |  | ABERTA | 1 |  | SIM | 1 |  | NENHUM | 1 |  | 19 | 1.16 |  | TIPO DE USO | Fator | [6 empty] | 240.1 | 270 | 1.024
Volume (m³) | x | 250 | x | 29 | 0.7 | x | FECHADA | 0.77 | x | NÃO | 1.2 | x | FRACO | 1.1 | x | 20 | 1.1333 | x | COMERCIAL | 1 | x | ANO TODO | 1 | x | 1.2 | / | 270.1 | 300 | 1.028 | = | Carga Térmica da Piscina
|  |  |  | 30 | 0.8 | [7 empty] | MODERADO | 1.2 |  | 21 | 1.1067 |  | RESIDENCIAL | 0.85 |  | FORA INVER | 0.7 |  |  |  | 300.1 | 330 | 1.033 |  | ( Kcal/h)
|  |  |  | 31 | 0.9 | [7 empty] | FORTE | 1.3 |  | 22 | 1.08 | [9 empty] | 330.1 | 360 | 1.039
|  |  |  | 32 | 1 | [10 empty] | 23 | 1.0533 | [9 empty] | 360.1 | 390 | 1.045
|  |  |  | 33 | 1.1 | [10 empty] | 24 | 1.0267 | [9 empty] | 390.1 | 420 | 1.052
|  |  |  | 34 | 1.2 | [10 empty] | 25 | 1 | [9 empty] | 420.1 | 450 | 1.06
|  |  |  | 35 | 1.3 | [10 empty] | 26 | 0.97333 | [9 empty] | 450.1 | 480 | 1.07
|  |  |  | 36 | 1.4 | [10 empty] | 27 | 0.94667 | [9 empty] | 480.1 | 510 | 1.08
|  |  |  | 37 | 1.5 | [10 empty] | 28 | 0.92 | [9 empty] | 510.1 | 540 | 1.095
|  |  |  | 38 | 1.6 | [10 empty] | 29 | 0.89333 | [9 empty] | 540.1 | 570 | 1.112
|  |  |  | 39 | 1.7 | [10 empty] | 30 | 0.86667 | [9 empty] | 570.1 | 600 | 1.135
|  |  |  | 40 | 1.8 | [10 empty] | 31 | 0.84 | [9 empty] | 600.1 | 9999999 | 1.17
Selecionamento: | [15 empty] | 32 | 0.81333
Kcal/h |  |  | Capacid. | Consumo | [11 empty] | 33 | 0.78667
De: | Até: | MODELO | Kcal/h | Kwh
1 | 4787.2 | 01 AA-25 | 5984 | 1725
4787.3 | 7841.8 | 01 PA-35 | 8169 | 1870
7841.9 | 9557.76 | 01 AA-45 | 9956 | 2485
9557.86 | 13612.8 | 01 AA-65 | 14180 | 3230
13612.9 | 18902.4 | 01 AA-85 | 19690 | 4545
18902.5 | 24372.48 | 01 AA-105 | 25388 | 5516
24372.58 | 27226.56 | 01 AA-125 | 28361 | 6812
27226.66 | 32746.56 | 01 AA-145 | 34111 | 7500
32746.66 | 37805.76 | 01 AA-165 | 39381 | 8900
32746.66 | 48744 | 02 AA-105 | 50776 | 11032
48744.1 | 54452 | 02 AA-125 | 56722 | 13624
54452.1 | 65492 | 02 AA-145 | 68222 | 15000
65492.1 | 98238 | 03 AA-145 | 102333 | 22500
98238.1 | 130984 | 04 AA-145 | 136444 | 30000
130984.1 | 163730 | 05 AA-145 | 170555 | 37500
163730.1 | 196476 | 06 AA-145 | 204666 | 45000
196476.1 | 229222 | 07 AA-145 | 238777 | 52500
229222.1 | 261968 | 08 AA-145 | 272888 | 60000
261968.1 | 294714 | 09 AA-145 | 306999 | 67500
294714.1 | 327460 | 10 AA-145 | 341110 | 75000
327460.1 | 360206 | 11 AA-145 | 375221 | 82500
360206.1 | 392952 | 12 AA-145 | 409332 | 90000
392952.1 | 425698 | 13 AA-145 | 443443 | 97500
425698.1 | 458444 | 14 AA-145 | 477554 | 105000
458444.1 | 491190 | 15 AA-145 | 511665 | 112500
491190.1 | 523936 | 16 AA-145 | 545776 | 120000
523936.1 | 556682 | 17 AA-145 | 579887 | 127500
556682.1 | 589428 | 18 AA-145 | 613998 | 135000

## Dados do Cliente (hidden)
IMPORTANTE: Preencher todos os campos em AZUL.
|  |  | Atibaia, | 2026-07-30
Avançar
Cliente: | 0
Endereço da obra: | 0
Bairro: | 0
Cidade: | 0
Estado: | 0
CEP: | 0
Telefone: | 0
Celular: | 0
Vendedor: | 0
AGRADECIMENTO
Atenciosamente,
______________________________
depto. de vendas
Viemos através desta, agradecer inicialmente vosso interesse na consulta de nossos produtos. Salientamos que estamos disponibilizando o que há de mais moderno e econômico no que se refere ao aquecimento de piscina. Sempre é bom ressaltar nossa preocupação com o pós-venda, pois é prinicipalmente neste ponto que mais nos destacamos no mercado.
Cremos que esta propósta, estaremos disponibilizando todas as informações necessárias para uma excelente aquisição. Todos os fatores para o correto dimensionamento, estão sendo levados em consideração para garantir completa satisfação e economia.
Agradecemos seu interesse e nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.
Imprimir

## Dados da Piscina (hidden)
DIMENSIONAMENTO DE AQUECEDORES DE PISCINAS (V.1.05.07) 60Hz
Cliente |  | 0 | [5 empty] | IMPORTANTE: Preencher todos os campos em AZUL.
Vendedor: |  | 0
Endereço da Obra: |  | 0
DADOS DA PISCINA (Fornecidos pelo Cliente):
Comprimento: | 8 | m
Largura: | 4 | m | [5 empty] | Voltar |  | Avançar
Área: | 32 | m²
Profundidade média: | 1.5 | m
Volume | 48 | m³
Temperatura da água: | 30 | 20 à 40 ºC
Tipo de Uso | 2 | Comercial (1) | Residencial (2)
| 2 | Ano Todo (1) | Fora Inverno (2)
| 2 | Mês Todo (1) | Fim de Semana (2)
Tipo de Construção: | 1 | Aberta (1) | Fechada (2)
Capa Térmica: | 1 | Sim (1) | Não (2)
Vento: | 3 | Nenhum (1) | Fraco (2) | Moderado (3) | Forte (4)
Temperatura do Ar: | 15 | Frio (10)ºC | Temperado (15)ºC | Quente (20)ºC | Muito Quente (25)
RESULTADO DO DIMENSIONAMENTO:
Quantidade de Calor necessário: |  |  | 10387.5254 | Kcal/hora | Optativo:
Equipamento Selecionado: |  |  | 01 AA-65 |  | Escolher qtas maior: | 0 | 1
Capacidade do Equipamento: |  |  | 14180 | Kcal/h |  |  |  |  | AA-65 | Mestre
Tempo médio para elevação de 1ºC: |  |  | 2.9302 | h |  |  |  |  | 0 | Escrava
Consumo de Energia Elétrica do Equipamento: |  |  | 3539 | Watts/h
ESTIMATIVAS: | [8 empty] | 1 | Numero degelo a gás quente
Estimativa de Consumo Elétrico: | [8 empty] | 0 | Condensador Titanio Pequeno
Valor do KWh |  | 0.49 | [6 empty] | 1 | Condensador Titanio Médio
Mês ( Perda °C./dia ) | KW | R$ | [6 empty] | 0 | Condensador Titanio Grande
Janeiro ( 0.5 ) | 53.578 | 26.2532 | [6 empty] | 0 | Custo da Mestre
Feveriero ( 0.8 ) | 77.4289 | 37.9402 | [6 empty] | 0 | Custo da Escrava
Março ( 1.1 ) | 117.8717 | 57.7571
Abril ( 1.7 ) | 176.2891 | 86.3816
Maio ( 2.8 ) | 300.0371 | 147.0182
Junho ( 4.6 ) | 477.0174 | 0
Julho ( 5 ) | 535.7805 | 0
Agosto ( 3.9 ) | 417.9088 | 0
Setembro ( 2.7 ) | 279.9885 | 137.1944
Outubro ( 1.8 ) | 192.881 | 94.5117
Novembro ( 1 ) | 103.6994 | 50.8127
Dezembro ( 0.9 ) | 96.4405 | 47.2558
Média | 155.3571 | 76.125
Observações importantes:
- Os valores acima citados são "estimativos" e poderão sofrer variações caso:
- Haja alteração na temperatura ambiente média mensal.
- Caso a perda térmica da piscina por dia seja acima do tolerado.
- Qualquer uma das condições utilizadas para o dimensionamento do aquecedor de piscina,
não condizer com a realidade das instalações.
Se houver necessidade de ajuste do tempo médio, altere aqui.
Conferir o custo do KW/h e recalcular se necessário.
Imprimir

## Plan2 (hidden)
ABERTA | 1 | 1 | 1.3
FECHADA | 2 | 0.77 | 1
CAPA TERMICA
SIM | 1 | 1 |  | ANO TODO | 1 | 1
NÃO | 2 | 1.2 |  | FORA INVER | 2 | 0.7 | 0.7
VENTO |  |  |  | MES TODO | 1 | 1.2
NENHUM | 1 | 1 |  | FIM DE SEM | 2 | 1 | 0.75
FRACO | 2 | 1.1
MODERADO | 3 | 1.2 |  | ANO TODO | 1 | 1
FORTE | 4 | 1.3 |  | FORA INVER | 2 | 0 |  | TIPO DE USO
[8 empty] | COMERCIAL | 1 | 1
Kcal/h |  | COD | MODELO | Capac.(Kcal) | Quant |  |  | RESIDENCIAL | 2 | 0.85 |  |  |  |  | Kcal/h |  | COD | MODELO |  | Kwh | Quant
1 | 4787.2 | 1 | 01 AA-25 | 5984 | 1 | AA-25 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 1/3 CV | 1 | 4787.2 | 1 | 01 AA-25 | 1725 | 1725 | 1
4787.3 | 7841.8 | 2 | 01 PA-35 | 8169 | 1 | PA-35 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 1/2 CV | 4787.3 | 7841.8 | 2 | 01 PA-35 | 1870 | 1870 | 1
7841.9 | 9557.76 | 3 | 01 AA-45 | 9956 | 1 | AA-45 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 1/2 CV | 7841.9 | 9557.76 | 3 | 01 AA-45 | 2485 | 2485 | 1
9557.86 | 13612.8 | 4 | 01 AA-65 | 14180 | 1 | AA-65 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 3/4 CV | 9557.86 | 13612.8 | 4 | 01 AA-65 | 3539 | 3230 | 1
13612.9 | 18902.4 | 5 | 01 AA-85 | 19690 | 1 | AA-85 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 CV | 13612.9 | 18902.4 | 5 | 01 AA-85 | 4545 | 4545 | 1
18902.5 | 24372.48 | 6 | 01 AA-105 | 25388 | 1 | AA-105 |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 CV | 18902.5 | 24372.48 | 6 | 01 AA-105 | 5516 | 5516 | 1
24372.58 | 27226.56 | 7 | 01 AA-125 | 28361 | 1 | AA-125 |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1,5 CV | 24372.58 | 27226.56 | 7 | 01 AA-125 | 6812 | 6812 | 1
27226.66 | 32746.56 | 8 | 01 AA-145 | 34111 | 1 | AA-145 |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1,5 CV | 27226.66 | 32746.56 | 8 | 01 AA-145 | 7500 | 7500 | 1
32746.66 | 37805.76 | 9 | 01 AA-165 | 39381 | 1 | AA-165 |  | 2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2,0 CV | 32746.66 | 37805.76 | 9 | 01 AA-165 | 8900 | 8900 | 1
32746.66 | 48744 | 10 | 1 AA-105 + 1 AS-105 | 50776 | 2 | AA-105 | AS-105 | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 32746.66 | 48744 | 10 | 1 AA-105 + 1 AS-105 | 11032 | 11032 | 2
48744.1 | 54452 | 11 | 1 AA-125 + 1 AS-125 | 56722 | 2 | AA-125 | AS-125 | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 48744.1 | 54452 | 11 | 1 AA-125 + 1 AS-125 | 13624 | 13624 | 2
54452.1 | 65492 | 12 | 1 AA-145 + 1 AS-145 | 68222 | 2 | AA-145 | AS-145 | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 54452.1 | 65492 | 12 | 1 AA-145 + 1 AS-145 | 15000 | 15000 | 2
65492.1 | 98238 | 13 | 1 AA-145 + 2 AS-145 | 102333 | 3 | AA-145 | AS-145 | 3 |  |  | 3 | 0 | 0 |  | 65492.1 | 98238 | 13 | 1 AA-145 + 2 AS-145 | 22500 | 22500 | 3
98238.1 | 130984 | 14 | 1 AA-145 + 3 AS-145 | 136444 | 4 | AA-145 | AS-145 | 4 |  |  | 4 | 0 | 0 |  | 98238.1 | 130984 | 14 | 1 AA-145 + 3 AS-145 | 30000 | 30000 | 4
130984.1 | 163730 | 15 | 1 AA-145 + 4 AS-145 | 170555 | 5 | AA-145 | AS-145 | 5 |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 130984.1 | 163730 | 15 | 1 AA-145 + 4 AS-145 | 37500 | 37500 | 5
163730.1 | 196476 | 16 | 1 AA-145 + 5 AS-145 | 204666 | 6 | AA-145 | AS-145 | 6 |  |  | 6 | 0 | 0 |  | 163730.1 | 196476 | 16 | 1 AA-145 + 5 AS-145 | 45000 | 45000 | 6
196476.1 | 229222 | 17 | 1 AA-145 + 6 AS-145 | 238777 | 7 | AA-145 | AS-145 | 7 |  |  | 7 | 0 | 0 |  | 196476.1 | 229222 | 17 | 1 AA-145 + 6 AS-145 | 52500 | 52500 | 7
229222.1 | 261968 | 18 | 1 AA-145 + 7 AS-145 | 272888 | 8 | AA-145 | AS-145 | 8 |  |  | 8 | 0 | 0 |  | 229222.1 | 261968 | 18 | 1 AA-145 + 7 AS-145 | 60000 | 60000 | 8
261968.1 | 294714 | 19 | 1 AA-145 + 8 AS-145 | 306999 | 9 | AA-145 | AS-145 | 9 |  |  | 9 | 0 | 0 |  | 261968.1 | 294714 | 19 | 1 AA-145 + 8 AS-145 | 67500 | 67500 | 9
294714.1 | 327460 | 20 | 1 AA-145 + 9 AS-145 | 341110 | 10 | AA-145 | AS-145 | 10 |  |  | 10 | 0 | 0 |  | 294714.1 | 327460 | 20 | 1 AA-145 + 9 AS-145 | 75000 | 75000 | 10
327460.1 | 360206 | 21 | 1 AA-145 + 10 AS-145 | 375221 | 11 | AA-145 | AS-145 | 11 |  |  | 11 | 0 | 0 |  | 327460.1 | 360206 | 21 | 1 AA-145 + 10 AS-145 | 82500 | 82500 | 11
360206.1 | 392952 | 22 | 1 AA-145 + 11 AS-145 | 409332 | 12 | AA-145 | AS-145 | 12 |  |  | 12 | 0 | 0 |  | 360206.1 | 392952 | 22 | 1 AA-145 + 11 AS-145 | 90000 | 90000 | 12
392952.1 | 425698 | 23 | 1 AA-145 + 12 AS-145 | 443443 | 13 | AA-145 | AS-145 | 13 |  |  | 13 | 0 | 0 |  | 392952.1 | 425698 | 23 | 1 AA-145 + 12 AS-145 | 97500 | 97500 | 13
425698.1 | 458444 | 24 | 1 AA-145 + 13 AS-145 | 477554 | 14 | AA-145 | AS-145 | 14 |  |  | 14 | 0 | 0 |  | 425698.1 | 458444 | 24 | 1 AA-145 + 13 AS-145 | 105000 | 105000 | 14
458444.1 | 491190 | 25 | 1 AA-145 + 14 AS-145 | 511665 | 15 | AA-145 | AS-145 | 15 |  |  | 15 | 0 | 0 |  | 458444.1 | 491190 | 25 | 1 AA-145 + 14 AS-145 | 112500 | 112500 | 15
491190.1 | 523936 | 26 | 1 AA-145 + 15 AS-145 | 545776 | 16 | AA-145 | AS-145 | 16 |  |  | 16 | 0 | 0 |  | 491190.1 | 523936 | 26 | 1 AA-145 + 15 AS-145 | 120000 | 120000 | 16
523936.1 | 556682 | 27 | 1 AA-145 + 16 AS-145 | 579887 | 17 | AA-145 | AS-145 | 17 |  |  | 17 | 0 | 0 |  | 523936.1 | 556682 | 27 | 1 AA-145 + 16 AS-145 | 127500 | 127500 | 17
556682.1 | 589428 | 28 | 1 AA-145 + 17 AS-145 | 613998 | 18 | AA-145 | AS-145 | 18 |  |  | 18 | 0 | 0 |  | 556682.1 | 589428 | 28 | 1 AA-145 + 17 AS-145 | 135000 | 135000 | 18
589428.1 | 622174 | 29 | 1 AA-145 + 18 AS-145 | 648109 | 19 | AA-145 | AS-145 | 19 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 589428.1 | 622174 | 29 | 1 AA-145 + 18 AS-145 | 142500 | 142500 | 19
522174.1 | 654920 | 30 | 1 AA-145 + 19 AS-145 | 682220 | 20 | AA-145 | AS-145 | 20 |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 522174.1 | 654920 | 30 | 1 AA-145 + 19 AS-145 | 150000 | 150000 | 20
556682.1 | 687666 | 31 | 1 AA-145 + 20 AS-145 | 716331 | 21 | AA-145 | AS-145 | 21 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 556682.1 | 687666 | 31 | 1 AA-145 + 20 AS-145 | 157500 | 157500 | 21
687666.1 | 720412 | 32 | 1 AA-145 + 21 AS-145 | 750442 | 22 | AA-145 | AS-145 | 22 |  |  | 22 | 0 | 0 |  | 687666.1 | 720412 | 32 | 1 AA-145 + 21 AS-145 | 165000 | 165000 | 22
720412.1 | 753158 | 33 | 1 AA-145 + 22 AS-145 | 784553 | 23 | AA-145 | AS-145 | 23 |  |  | 23 | 0 | 0 |  | 720412.1 | 753158 | 33 | 1 AA-145 + 22 AS-145 | 172500 | 172500 | 23
753158.1 | 785904 | 34 | 1 AA-145 + 23 AS-145 | 818664 | 24 | AA-145 | AS-145 | 24 |  |  | 24 | 0 | 0 |  | 753158.1 | 753158 | 34 | 1 AA-145 + 23 AS-145 | 180000 | 180000 | 24
|  | 35 | [14 empty] | 35
|  | 36 | [14 empty] | 36
|  | 37 | [14 empty] | 37
|  | 38 | [14 empty] | 38
|  | 39 | [14 empty] | 39
|  | 40 | [14 empty] | 40
|  | 41 | [14 empty] | 41
785904 | 99999999 | 42 | Consultar Nautilus | 0 | 0 | [9 empty] | 589428.1 | 99999999 | 42 | Consultar Nautilus | Consultar Nautilus | Consultar Nautilus | 0
4
4 | [14 empty] | ELÉTRICO | 4.4009 | 10000 | 533.5336
|  |  |  | Volume (M³) |  | COD | [8 empty] | GÁS NATURAL | 3.3245 | 10000 | 403.0316
|  |  |  | 1 | 30 | 1 | [8 empty] | DIESEL | 2.4017 | 10000 | 291.1683
|  |  |  | 30.1 | 60 | 1.003 | [8 empty] | GÁS GLP | 2.8191 | 10000 | 341.7708
|  |  |  | 60.1 | 90 | 1.005 | [8 empty] | BOMBA DE CALOR | 0.92909 | 10000 | 112.6349
|  |  |  | 90.1 | 120 | 1.007
ABERTA | 1 | 1.23 |  | 120.1 | 150 | 1.01
FECHADA | 2 | 1 |  | 150.1 | 180 | 1.013
|  |  |  | 180.1 | 210 | 1.017
CAPA TERMICA |  |  |  | 210.1 | 240 | 1.02
SIM | 1 | 1 |  | 240.1 | 270 | 1.024
NÃO | 2 | 1.2 |  | 270.1 | 300 | 1.028
|  |  |  | 300.1 | 330 | 1.033
|  |  |  | 330.1 | 360 | 1.039
|  |  |  | 360.1 | 390 | 1.045
|  |  |  | 390.1 | 420 | 1.052
|  |  |  | 420.1 | 450 | 1.06
|  |  |  | 450.1 | 480 | 1.07
|  |  |  | 480.1 | 510 | 1.08
|  |  |  | 510.1 | 540 | 1.095
|  |  |  | 540.1 | 570 | 1.112
|  |  |  | 570.1 | 600 | 1.135
|  |  |  | 600.1 | 9999999 | 1.17
1.003

## Plan3 (hidden)
TEMP DO AGUA |  | TEMP DO AR
20 | 0.1 | 5 | 1.5333 | 5 | 1.5333
21 | 0.15 | 6 | 1.5067 | 6 | 1.5067
22 | 0.2 | 7 | 1.48 | 7 | 1.48
23 | 0.25 | 8 | 1.4533 | 8 | 1.4533
24 | 0.2 | 9 | 1.4267 | 9 | 1.4267
25 | 0.3 | 10 | 1.4 | 10 | 1.4
26 | 0.4 | 11 | 1.3733 | 11 | 1.3733
27 | 0.5 | 12 | 1.3467 | 12 | 1.3467
28 | 0.6 | 13 | 1.32 | 13 | 1.32
29 | 0.7 | 14 | 1.2933 | 14 | 1.2933
30 | 0.8 | 15 | 1.2667 | 15 | 1.2667
31 | 0.9 | 16 | 1.24 | 16 | 1.24
32 | 1 | 17 | 1.2133 | 17 | 1.2133
33 | 1.1 | 18 | 1.1867 | 18 | 1.1867
34 | 1.2 | 19 | 1.16 | 19 | 1.16
35 | 1.3 | 20 | 1.1333 | 20 | 1.1333
36 | 1.4 | 21 | 1.1067 | 21 | 1.1067
37 | 1.5 | 22 | 1.08 | 22 | 1.08
38 | 1.6 | 23 | 1.0533 | 23 | 1.0533
39 | 1.7 | 24 | 1.0267 | 24 | 1.0267
40 | 1.8 | 25 | 1 | 25 | 1
41 | 9999999999 | 26 | 0.97333 | 26 | 0.97333
|  | 27 | 0.94667 | 27 | 0.94667
|  | 28 | 0.92 | 28 | 0.92
|  | 29 | 0.89333 | 29 | 0.89333
|  | 30 | 0.86667 | 30 | 0.86667
|  | 31 | 0.84 | 31 | 0.84
|  | 32 | 0.81333 | 32 | 0.81333
|  | 33 | 0.78667 | 33 | 0.78667
|  | 34 | 0.76 | 34 | 0.76
|  | 35 | 0.73333 | 35 | 0.73333
|  | 36 | 0.70667 | 36 | 0.70667
|  | 37 | 0.68 | 37 | 0.68
|  | 38 | 0.65333 | 38 | 0.65333
|  | 39 | 0.62667 | 39 | 0.62667
|  | 40 | 0.6 | 40 | 0.6
|  | 41 | 0.57333 | 41 | 0.57333

## Plan4 (hidden)
[5 empty] | mes todo | fim de sem. | cop
janeiro | 1 | 0.15449 | 24 | 31 | 0.00020764 | 0.00010382 | 5.6
janeiro | 2 | 0.11586 | 24 | 28 | 0.00021142 | 0.00010571 | 5.5
fevereiro | 1 | 0.14207 | 24 | 31 | 0.00021533 | 0.00010767 | 5.4
fevereiro | 2 | 0.10655 | 24 | 30 | 0.00021939 | 0.0001097 | 5.3
março | 1 | 0.16021 | 24 | 31 | 0.00022361 | 0.00011181 | 5.2
março | 2 | 0.12016 | 24 | 30 | 0.0002373 | 0.00011865 | 4.9
abril | 1 | 0.15796 | 24 | 31 | 0.00025278 | 0.00011375 | 4.6
abril | 2 | 0.11847 | 24 | 31 | 0.0002373 | 0.00011865 | 4.9
maio | 1 | 0.16637 | 24 | 30 | 0.00022361 | 0.00011181 | 5.2
maio | 2 | 0.12478 | 24 | 31 | 0.00021939 | 0.0001097 | 5.3
junho | 1 | 0.17086 | 24 | 30 | 0.00021533 | 0.00010767 | 5.4
junho | 2 | 0.12814 | 24 | 31 | 0.00021142 | 0.00010571 | 5.5
julho | 1 | 0.18807 | Perda Média °C / dia
julho | 2 | 0.14105 | 0.5 | jan | utuiliz.100% | 50%
agosto | 1 | 0.17655 | 0.8 | fev
agosto | 2 | 0.13242 | 1.1 | mar
setembro | 1 | 0.161 | 1.7 | abr
setembro | 2 | 0.12075 | 2.8 | mai
outubro | 1 | 0.16323 | 4.6 | jun
outubro | 2 | 0.12242 | 5 | jul
novembro | 1 | 0.15504 | 3.9 | ago
novembro | 2 | 0.11628 | 2.7 | set
dezembro | 1 | 0.15729 | 1.8 | out
dezembro | 2 | 0.11797 | 1 | nov
|  |  | 0.9 | dez

## Dados da Revenda (hidden)
IMPORTANTE: Preencher todos os campos em AZUL.
|  |  |  | Atibaia, | 2026-07-30
CUSTOS
Cliente: | 0 | [5 empty] | Voltar | Avançar
Equipamento Selecionado: |  |  |  | 01 AA-65
Preço de Custo de cada equipamento selecionado (unitário): |  |  |  | 5000
Margem Sugerida: |  |  |  | 30%
Preço de Venda de cada equipamento selecionado (unitário): |  |  |  | 6500
Valor Total do Equipamento Selecionado: |  |  |  | 6500
Prazo de Entrega ( dias ) : |  |  |  | 15
Validade da Propósta ( dias ) : |  |  |  | 15
Custo da mão de obra de instalação e start-up do equipamento: |  |  |  | 800
Custo de materiais para instalação (conexões, tubos, cabos elétricos, disjuntores, alvenaria, etc.): |  |  |  | 800
Total: |  |  |  | 8100
Desconto para pagamento à vista antecipado: |  |  |  | 5%
Desconto para demais condições de pagamentos: |  |  |  | 2.5%
Condições de Pagamentos ( Parcelas iguais )
Condições de Pagamento sem desconto.
| 1 Parcela | 2 Parcelas | 3 Parcelas | 4 Parcelas | 5 Parcelas | 6 Parcelas
Parcelas | 8100 | 4171.5 | 2864.43 | 2212.7722 | 1823.3243 | 1565.02
Total | 8100 | 8343 | 8593.29 | 8851.0887 | 9116.6214 | 9390.12
Condições de Pagamento com desconto.
| 1 Parcela | 2 Parcelas | 3 Parcelas | 4 Parcelas | 5 Parcelas | 6 Parcelas
Parcelas | 7897.5 | 4067.2125 | 2792.8193 | 2157.4529 | 1777.7412 | 1525.8945
Total | 7897.5 | 8134.425 | 8378.4577 | 8629.8115 | 8888.7058 | 9155.367
Condição para Pagamento Antecipado: |  |  |  | 6175
Sem mais, atenciosamente
Depto de vendas
|  | Vendedor: | 0
Imprimir

## Custo x Benefício (hidden)
IMPORTANTE: Preencher todos os campos em AZUL.
RELATÓRIO DE CUSTO x BENEFÍCIO
| Tipo de Aquecedor |  | Gás Natural |  | GLP |  | Diesel |  | Elétrico |  | Bomba de Calor |  | Voltar | Avançar
| Custo Unitário |  | 2.5 | m3 | 2.65 | kg | 1.65 | l | 0.49 | kw/h | 0.49 | kw/h
| Poder calorífero |  | 9400 | kcal | 11750 | kcal | 9160 | kcal | 1172 | kcal/kw | 1172 | kcal/kw
| Eficiência média |  | 80% |  | 80% |  | 75% |  | 95% |  | 4.5 | COP
| Custo/10000kcal |  | 3.3245 | 10000kcal | 2.8191 | 10000kcal | 2.4017 | 10000kcal | 4.4009 | 10000kcal | 0.92909 | 10000kcal
Estimativa de Custo do Equipamento:
| Custo dos Bombas de Calor |  |  |  | 6175 |  | 100%
| Custo estimado de aquecedores à Gás |  |  |  | 3087.5 |  | 50%
| Custo estimado de aquecedores à Diesel |  |  |  | 3705 |  | 60%
| Custo estimado de aquecedores Elétricos |  |  |  | 1235 |  | 20%
Consumo Mensal de Energia Elétrica da Bomba de Calor:
De acordo com as características de sua piscina, o consumo mensal médio da bomba de calor Nautilus será de:
|  | 155.3571 | Kw/mês |  |  | Segue abaixo, gráfico comparativo de consumo mensal de energia elétrica, para as várias opções de aquecimento, nas condiçoes especificadas de trabalho.
Amortização de Investimento sem Troca do Equipamento:
| Amortização= | DIF.DE CUSTO ENTRE O ESQUIPAMENTOS
DIFERENÇA DO CUSTO OPERACIONAL
| SISTEMAS |  | Amortização
| Elétrico |  | 11.7368 | meses
| Gás Natural |  | 10.632 | meses
| GLP |  | 10.7796 | meses
| Diesel |  | 13.8349 | meses
Amortização de Investimento na Troca de Equipamento:
| Amortização= | CUSTO INICIAL DA BOMBA DE CALOR
DIFERENÇA DO CUSTO OPERACIONAL
| SISTEMAS |  | Amortização
| Elétrico |  | 14.671 | meses
| Gás Natural |  | 21.264 | meses
| GLP |  | 26.9491 | meses
| Diesel |  | 34.5874 | meses
Temos acima, uma estimativa de em quanto tempo, seu investimento na aquisição da bomba de calor será amortizado ou seja,
em quanto tempo ela se auto-pagará, levando-se em conta somente a economia gerada no custo operacional. Para isto, simulamos duas
situações. A primeira trata-se uma uma instalação nova, onde de qualquer maneira, teremos que investir num equipamento novo (não haverá
troca por um equipamento já existente). E a outra opção é caso já exista um equipamento instalado, e optemos pela troca do mesmo por
uma bomba de calor. Sendo a bomba de calor Nautils, a opção de menor custo operacional, a mesma se pagará num período de:
|  |  |  | 10.632 | a | 34.5874 | meses
Imprimir

## Orçamento (hidden)
|  |  |  | Atibaia, | 2026-07-30
Voltar
Cliente: | 0
Endereço: | 0
Bairro: | 0
Cidade: | 0
Estado: | 0
CEP: | 0
Fone: | 0
Celular: | 0
ORÇAMENTO
PRODUTOS |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | R$ UNITÁRIO | R$ TOTAL
01 AA-65 |  |  | Unid. | 1 | 6500 | 6500
|  |  |  | Total dos Produtos: |  | 6500
|  |  |  | Custo da mão de obra de instalação e start-up do equipamento: |  | 800
|  |  |  | Custo de materiais para instalação (conexões, tubos, cabos elétricos, disjuntores, alvenaria, etc.): |  | 800
|  |  |  | Total Geral: |  | 8100
Condições de Pagamento
| 1 Parcela | 2 Parcelas | 3 Parcelas | 4 Parcelas | 5 Parcelas | 6 Parcelas
Valor | 8100 | 4171.5 | 2864.43 | 2212.7722 | 1823.3243 | 1565.02
Total | 8100 | 8343 | 8593.29 | 8851.0887 | 9116.6214 | 9390.12
DESCONTOS:
5% | Para pagamento à vista antecipado: |  |  | 7695
2.5% | Para as demais condições de pagamento:
Condições de Pagamento
| 1 Parcela | 2 Parcelas | 3 Parcelas | 4 Parcelas | 5 Parcelas | 6 Parcelas
Valor | 7897.5 | 4067.2125 | 2792.8193 | 2157.4529 | 1777.7412 | 1525.8945
Total | 7897.5 | 8134.425 | 8378.4577 | 8629.8115 | 8888.7058 | 9155.367
|  | Vendedor: | 0
AA-25/45
AA-65/85
AA-105 a 165
Imprimir

## Dimensionamento
Preço Venda 220V/ 60Hz
[42 empty] | Nº Projeto: | [7 empty] | Modelos | Preço
[19 empty] | Dimensionamento | [22 empty] | NT-080812 | [7 empty] | AA-25
PA-35
[19 empty] | Sistema de Aquecimento para Piscinas | [22 empty] | Data: | [7 empty] | AA-45
[42 empty] | 2026-07-30 | [7 empty] | AA-65
AA-85
AA-105
AA-125
AA-145
AA-165
|  |  | DADOS PARA DIMENSIONAMENTO | [46 empty] | AS-25
AS-45
AS-65
AS-85
[7 empty] | Nome do Cliente: | Marcia Simoes | [41 empty] | AS-105
[7 empty] | Endereço do Cliente: | [27 empty] | Bairro: |  |  | Alphaville | [11 empty] | AS-125
[7 empty] | Cidade: | [16 empty] | Estado: | [6 empty] | Telefone: | [9 empty] | e-mail: | [8 empty] | AS-145
[7 empty] | Nome da Obra: | [42 empty] | AS-165
[7 empty] | Endereço da Obra: | [42 empty] | PSN1000
Controle Remoto
Gerenciamento WEB
|  | 1) Dimensões da Piscina: | [47 empty] | Atualizada em Out/2007
|  | 1.1) Comprimento da piscina (m) : | [19 empty] | 1.2) Largura da piscina (m) : | [11 empty] | 1.3) Profundidade da piscina (m):
|  |  | 1 |  |  |  | 11 |  |  |  | 21 |  |  |  | 31 |  |  |  | 41 |  |  |  | 1 |  |  |  | 11 |  |  |  | 21 |  |  |  | 1.3 |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 1.7
|  |  | 2 |  |  |  | 12 |  |  |  | 22 |  |  |  | 32 |  |  |  | 42 |  |  |  | 2 |  |  |  | 12 |  |  |  | 22 |  |  |  | 1.32 |  |  |  | 1.52 |  |  |  | 1.72
|  |  | 3 |  |  |  | 13 |  |  |  | 23 |  |  |  | 33 |  |  |  | 43 |  |  |  | 3 |  |  |  | 13 |  |  |  | 23 |  |  |  | 1.34 |  |  |  | 1.54 |  |  |  | 1.74
|  |  | 4 |  |  |  | 14 |  |  |  | 24 |  |  |  | 34 |  |  |  | 44 |  |  |  | 4 |  |  |  | 14 |  |  |  | 24 |  |  |  | 1.36 |  |  |  | 1.56 |  |  |  | 1.76
|  |  | 5 |  |  |  | 15 |  |  |  | 25 |  |  |  | 35 |  |  |  | 45 |  |  |  | 5 |  |  |  | 15 |  |  |  | 25 |  |  |  | 1.38 |  |  |  | 1.58 |  |  |  | 1.78
|  |  | 6 |  |  |  | 16 |  |  |  | 26 |  |  |  | 36 |  |  |  | 46 |  |  |  | 6 |  |  |  | 16 |  |  |  | 26 |  |  |  | 1.4 |  |  |  | 1.6 |  |  |  | 1.8
|  |  | 7 |  |  |  | 17 |  |  |  | 27 |  |  |  | 37 |  |  |  | 47 |  |  |  | 7 |  |  |  | 17 |  |  |  | 27 |  |  |  | 1.42 |  |  |  | 1.62 |  |  |  | 1.82
|  |  | 8 |  |  |  | 18 |  |  |  | 28 |  |  |  | 38 |  |  |  | 48 |  |  |  | 8 |  |  |  | 18 |  |  |  | 28 |  |  |  | 1.44 |  |  |  | 1.64 |  |  |  | 1.84
|  |  | 9 |  |  |  | 19 |  |  |  | 29 |  |  |  | 39 |  |  |  | 49 |  |  |  | 9 |  |  |  | 19 |  |  |  | 29 |  |  |  | 1.46 |  |  |  | 1.66 |  |  |  | 1.86
|  |  | 10 |  |  |  | 20 |  |  |  | 30 |  |  |  | 40 |  |  |  | 50 |  |  |  | 10 |  |  |  | 20 |  |  |  | 30 |  |  |  | 1.48 |  |  |  | 1.68 |  |  |  | 1.88
[5 empty] | Comprimento ( m ) = | [7 empty] | 8 | [9 empty] | Largura ( m ) = |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | Profundidade ( m ) = | [5 empty] | 1.5
11
2) Informações Principais:
2.1) Temperatura da água da piscina (°C) :
|  |  | 25 |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 33
[14 empty] | Temperatura da água da piscina ( °C ) = | [11 empty] | 30
6
|  | 2.2) Aplicação: | [7 empty] | 2.3) Utilização: | [7 empty] | 2.4) Periodo: | [6 empty] | 2.5) Tipo de Construção: | [10 empty] | 2.6) Utilização de Capa Térmica:
|  |  | Residencial |  |  |  | 2 |  |  |  | Ano Todo (12 meses) | [6 empty] | x | Mês todo | [6 empty] | Aberta | [10 empty] | Sim
|  |  | Comercial |  |  |  | 0 |  |  |  | Fora Inverno (09 meses) | [7 empty] | Fim de semana | [5 empty] | x | Fechada e Coberta | [9 empty] | x | Não
[7 empty] | 2 |  | 2 | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1
1
3) Condições climáticas:
3.1) Velocidade do vento:
|  |  | Nenhum | [8 empty] | Fraco | [8 empty] | Moderado | [8 empty] | Forte | [8 empty] | 3
3.2) Temperatura mínima ambiente ( °C ) :
|  |  | Frio ( 10°C ) |  |  |  |  | 0 |  |  | Temperado ( 15°C ) | [5 empty] | 15 |  | Quente ( 20°C ) | [5 empty] | 0 |  | Muito Quente ( 25°C ) | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 15
2
4) Custos de energia:
|  | 0.49 |  |  |  | Energia Elétric R$/KWh | [7 empty] | 2.65 |  |  |  | GLP R$/Kg | [7 empty] | 2.5 |  |  |  | GN R$/m³ | [7 empty] | 1.65 |  |  |  | Diesel R$/L
|  | Quantidade de calor Necessário (Kcal/h): | [13 empty] | 10387.5254 | [9 empty] | Aquecedor(es) selecionado(s):
|  | Capacidade do(s) aquecedor(es) (Kcal/h): | [13 empty] | 14180 | [5 empty] | Ajuste
|  | Tempo médio de funcionamento do(s) aquecedor(es) para elevar 1°C a temperatura da água (h): | [13 empty] | 2.9302 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 01 AA-65
Painéis Solar - PSN1000
|  | Consumo do (s) aquecedor(es) (KW/h): | [13 empty] | 3.539
|  | Área da piscina (m²): | [13 empty] | 32 | [9 empty] | 30
|  | Volume da piscina (Litros): | [13 empty] | 48000
Estimativa de Consumo de Energia Elétrica com Bomba de Calor
[29 empty] | Mês |  |  |  |  | Perda Térmica Diária(°C) |  |  |  | Horas de funcio/o por dia. |  |  | KWh por mês |  |  | Gasto por mês
[29 empty] | Janeiro |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 1.4651 |  |  | 77.7746 |  |  | 38.1095
[29 empty] | Fevereiro |  |  |  |  | 0.8 |  |  |  | 2.3442 |  |  | 124.4393 |  |  | 60.9753
[29 empty] | Março |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 3.2232 |  |  | 171.1041 |  |  | 83.841
[29 empty] | Abril |  |  |  |  | 1.7 |  |  |  | 4.9813 |  |  | 264.4336 |  |  | 129.5725 |  |  |  | Média Mensal
[29 empty] | Maio |  |  |  |  | 2.8 |  |  |  | 8.2045 |  |  | 435.5377 |  |  | 213.4135 |  |  |  | 112.6349
[29 empty] | Junho |  |  |  |  | 4.6 |  |  |  | 13.4789 |  |  | 715.5262
[29 empty] | Julho |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 14.651 |  |  | 777.7458
[29 empty] | Agosto |  |  |  |  | 3.9 |  |  |  | 11.4277 |  |  | 606.6417
[29 empty] | Setembro |  |  |  |  | 2.7 |  |  |  | 7.9115 |  |  | 419.9827 |  |  | 205.7915
[29 empty] | Outubro |  |  |  |  | 1.8 |  |  |  | 5.2743 |  |  | 279.9885 |  |  | 137.1944
[29 empty] | Novembro |  |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 3.5162 |  |  | 186.659 |  |  | 91.4629
[29 empty] | Dezembro |  |  |  |  | 0.7 |  |  |  | 2.0511 |  |  | 108.8844 |  |  | 53.3534
Nº Projeto:
[19 empty] | Dimensionamento | [22 empty] | NT-080812
[19 empty] | Sistema de Aquecimento para Piscinas | [22 empty] | Data:
2026-07-30
Estudo de viabilidade técnica para implantação do sistema de aquecimento de Piscina.
Obra:
0
Pag.01/10
Nº Projeto:
[19 empty] | Dimensionamento | [22 empty] | NT-080812
[19 empty] | Sistema de Aquecimento para Piscinas | [22 empty] | Data:
2026-07-30
[5 empty] | Cliente: |  |  | Marcia Simoes
[7 empty] | Nome da Obra: | 0
| Endereço da Obra: | [6 empty] | 0
APRESENTAÇÃO
Pag.02/10
Nº Projeto:
[19 empty] | Dimensionamento | [22 empty] | NT-080812
[19 empty] | Sistema de Aquecimento para Piscinas | [22 empty] | Data:
2026-07-30
[5 empty] | Cliente: |  |  | Marcia Simoes
[7 empty] | Nome da Obra: | 0
| Endereço da Obra: | [6 empty] | 0
Princípio de funcionamento AQUAHOT
Como a aplicação de aquecedores de água de piscina também conhecidos como bomba de calor ou trocador de calor, é uma tecnologia relativamente nova, a princípio surgem algumas duvidas com referência ao seu funcionamento, aplicação e suas vantagens sobre todos os outros sistemas de aquecimento usualmente utilizados, entendemos seja necessário esclarecê-las de forma rápida e resumida.
O funcionamento do Aquecedor AQUAHOT, consiste basicamente em retirar o calor do ar e transferi-lo ao fluído refrigerante com o auxílio do moto-ventilador e do evaporador (radiador). Ao calor retirado do ar é agregado o calor dissipado (rejeitado) pelo compressor e transferido à água pelo condensador. Será normal então observar que durante o funcionamento do aquecedor, o ar que é insuflado pelo ventilador é mais frio que o ar do ambiente. É válido lembrar que como nossos aquecedores trabalham com grande vazão de água, o diferencial de temperatura entre a entrada e saída do aquecedor é pequena, diferentemente dos aquecedores de passagem que trabalham com pequena vazão de água e grande diferencial de temperatura entre a entrada e saída. Para facilitar o entendimento de seu funcionamento, achamos interessante fazer uma analogia que o Aquecedor AQUAHOT (tipo bomba de calor) trabalha como um condicionador de ar ao contrário, ou seja, o condicionador de ar retira calor do ambiente interno e o transfere para o ambiente externo, enquanto que os nossos aquecedores retiram o calor do ambiente externo e o transferem para a água.
Evaporador: Responsável por tirar o calor do ar e transferi-lo ao fluído refrigerante.
Compressor: Responsável por movimentar o fluído refrigerante por dentro do aquecedor.
Condensador: Responsável por transferir o calor do fluído refrigerante para a água.
Pag.03/10
Nº Projeto:
[19 empty] | Dimensionamento | [22 empty] | NT-080812
[19 empty] | Sistema de Aquecimento para Piscinas | [22 empty] | Data:
2026-07-30
[5 empty] | Cliente: |  |  | Marcia Simoes
[7 empty] | Nome da Obra: | 0
| Endereço da Obra: | [6 empty] | 0
Pag.04/10
Nº Projeto:
[19 empty] | Dimensionamento | [22 empty] | NT-080812
[19 empty] | Sistema de Aquecimento para Piscinas | [22 empty] | Data:
2026-07-30
[5 empty] | Cliente: |  |  | Marcia Simoes
[7 empty] | Nome da Obra: | 0
| Endereço da Obra: | [6 empty] | 0
Dimensionamento do Sistema de Aquecimento de Água para Piscina
1) Considerações iniciais:
Para que se possa fazer o correto dimensionamento do sistema de aquecimento da piscina em questão, fazem-se necessárias a obtenção de informações de vital importância. È importante notar que todo o dimensionamento se baseia principalmente em elementos que nos indiquem os reais condições de uso, pois a utilização de informações desencontradas poderão nos levar a um superdimensionamento do aquecedor, acarretando em enormes custos para aquisição e instalação de um sistema que não será usado em toda a sua capacidade, ou ainda, nos levar a um subdimensionamento do mesmo o que certamente irá contribuir pára que não haja o aquecimento esperado.
Portanto, é indispensável que as informações sejam as mais exatas possíveis em relação à realidade de projeto.
2) Dados Principais :
1) Dimensões da Piscina:
|  |  | 1.1) Comprimento da piscina (m) : | [19 empty] | 1.2) Largura da piscina (m) : | [11 empty] | 1.3) Profundidade da piscina (m):
|  |  |  | 1 | 0 |  |  | 11 | 0 |  |  | 21 | 0 |  |  | 31 | 0 |  |  | 41 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 11 | 0 |  |  | 21 | 0 |  |  | 1.3 |  | 0 | X | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.7 | 0
|  |  |  | 2 | 0 |  |  | 12 | 0 |  |  | 22 | 0 |  |  | 32 | 0 |  |  | 42 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 12 | 0 |  |  | 22 | 0 |  |  | 1.32 |  | 0 |  | 1.52 |  | 0 |  | 1.72 | 0
|  |  |  | 3 | 0 |  |  | 13 | 0 |  |  | 23 | 0 |  |  | 33 | 0 |  |  | 43 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  | 13 | 0 |  |  | 23 | 0 |  |  | 1.34 |  | 0 |  | 1.54 |  | 0 |  | 1.74 | 0
|  |  |  | 4 | 0 |  |  | 14 | 0 |  |  | 24 | 0 |  |  | 34 | 0 |  |  | 44 | 0 |  | X | 4 | 4 |  |  | 14 | 0 |  |  | 24 | 0 |  |  | 1.36 |  | 0 |  | 1.56 |  | 0 |  | 1.76 | 0
|  |  |  | 5 | 0 |  |  | 15 | 0 |  |  | 25 | 0 |  |  | 35 | 0 |  |  | 45 | 0 |  |  | 5 | 0 |  |  | 15 | 0 |  |  | 25 | 0 |  |  | 1.38 |  | 0 |  | 1.58 |  | 0 |  | 1.78 | 0
|  |  |  | 6 | 0 |  |  | 16 | 0 |  |  | 26 | 0 |  |  | 36 | 0 |  |  | 46 | 0 |  |  | 6 | 0 |  |  | 16 | 0 |  |  | 26 | 0 |  |  | 1.4 |  | 0 |  | 1.6 |  | 0 |  | 1.8 | 0
|  |  |  | 7 | 0 |  |  | 17 | 0 |  |  | 27 | 0 |  |  | 37 | 0 |  |  | 47 | 0 |  |  | 7 | 0 |  |  | 17 | 0 |  |  | 27 | 0 |  |  | 1.42 |  | 0 |  | 1.62 |  | 0 |  | 1.82 | 0
|  |  | X | 8 | 8 |  |  | 18 | 0 |  |  | 28 | 0 |  |  | 38 | 0 |  |  | 48 | 0 |  |  | 8 | 0 |  |  | 18 | 0 |  |  | 28 | 0 |  |  | 1.44 |  | 0 |  | 1.64 |  | 0 |  | 1.84 | 0
|  |  |  | 9 | 0 |  |  | 19 | 0 |  |  | 29 | 0 |  |  | 39 | 0 |  |  | 49 | 0 |  |  | 9 | 0 |  |  | 19 | 0 |  |  | 29 | 0 |  |  | 1.46 |  | 0 |  | 1.66 |  | 0 |  | 1.86 | 0
|  |  |  | 10 | 0 |  |  | 20 | 0 |  |  | 30 | 0 |  |  | 40 | 0 |  |  | 50 | 0 |  |  | 10 | 0 |  |  | 20 | 0 |  |  | 30 | 0 |  |  | 1.48 |  | 0 |  | 1.68 |  | 0 |  | 1.88 | 0
[6 empty] | Comprimento ( m ) = | [7 empty] | 8 | [9 empty] | Largura ( m ) = |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | Profundidade ( m ) = | [5 empty] | 1.5
2) Informações Principais:
2.1) Temperatura da água da piscina (°C) :
|  |  |  | 25 |  | 0 |  |  | 26 |  | 0 |  |  | 27 |  | 0 |  |  | 28 |  | 0 |  |  | 29 |  | 0 |  | X | 30 |  | 30 |  |  | 31 |  | 0 |  |  | 32 |  | 0 |  |  | 33 | 0
[16 empty] | Temperatura da água da piscina ( °C ) = | [10 empty] | 30
|  |  | 2.2) Aplicação: | [7 empty] | 2.3) Utilização: | [7 empty] | 2.4) Periodo: | [6 empty] | 2.5) Tipo de Construção: | [10 empty] | 2.6) Utilização de Capa Térmica:
|  |  | X | Residencial |  |  |  | 2 |  | 0 |  | Ano Todo (12 meses) | [5 empty] | 0 |  | Mês todo |  |  |  |  | 1 | X | Aberta | [8 empty] | 1 | X | Sim
|  |  |  | Comercial |  |  |  | 0 |  | 2 | X | Fora Inverno (09 meses) | [5 empty] | 2 | X | Fim de semana |  |  |  |  | 0 |  | Fechada e Coberta | [8 empty] | 0 |  | Não
[8 empty] | 2 |  | 2 | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1
3) Condições climáticas:
3.1) Velocidade do vento:
|  |  |  | Nenhum |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Fraco |  |  |  |  | 0 |  |  | X | Moderado |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Forte |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3
3.2) Temperatura mínima ambiente ( °C ) :
|  |  |  | Frio ( 10°C ) |  |  |  |  | 0 |  | X | Temperado ( 15°C ) | [5 empty] | 15 |  | Quente ( 20°C ) | [5 empty] | 0 |  | Muito Quente ( 25°C ) | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 15
4) Custos de energia:
|  |  | 0.49 |  |  |  | Energia Elétric R$/KWh | [7 empty] | 2.65 |  |  |  | GLP R$/Kg | [7 empty] | 2.5 |  |  |  | GN R$/m³ | [7 empty] | 1.65 |  |  |  | Diesel R$/L
Resultado do Dimensionamento:
|  |  | Quantidade de calor Necessário (Kcal/h): | [13 empty] | 10387.5254 | [5 empty] | Aquecedor(es) selecionado(s):
|  |  | Capacidade do(s) aquecedor(es) (Kcal/h): | [13 empty] | 14180
|  |  | Tempo médio de funcionamento do(s) aquecedor(es) para elevar 1°C a temperatura da água (h): | [13 empty] | 2.9302 | [5 empty] | 01 AA-65
Painéis Solar - PSN1000
|  |  | Consumo do (s) aquecedor(es) (KW/h): | [13 empty] | 3.539
|  |  | Área da piscina (m²): | [13 empty] | 32 | [5 empty] | 30
|  |  | Volume da piscina (Litros): | [13 empty] | 48000
Pag.05/10
Nº Projeto:
[19 empty] | Dimensionamento | [22 empty] | NT-080812
[19 empty] | Sistema de Aquecimento para Piscinas | [22 empty] | Data:
2026-07-30
[5 empty] | Cliente: |  |  | Marcia Simoes
[7 empty] | Nome da Obra: | 0
| Endereço da Obra: | [6 empty] | 0
Dimensionamento do Sistema de Aquecimento de Água para Piscina
3) Estimativa de consumo:
Temos para cada tipo de aplicação, uma previsão de consumo de energia, de modo geral esta previsão é de acordo com a tabela e gráfico abaixo apresentado.
[9 empty] | Estimativa de Consumo de Energia Elétrica com Bomba de Calor | [21 empty] | Capacidade de aquecimento por hora.
[9 empty] | Mês |  |  |  |  | Perda Térmica Diária(°C) |  |  |  | Horas de funcio/o por dia. |  |  | KWh por mês |  |  | Gasto por mês
[9 empty] | Janeiro |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 1.4651 |  |  | 77.7746 |  |  | 38.1095 |  |  |  | 112.6349
[9 empty] | Fevereiro |  |  |  |  | 0.8 |  |  |  | 2.3442 |  |  | 124.4393 |  |  | 60.9753 |  |  |  | 112.6349 | [16 empty] | 26.8 | 78.5291 | 4168.7176
[9 empty] | Março |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 3.2232 |  |  | 171.1041 |  |  | 83.841 |  |  |  | 112.6349 | [5 empty] | Gasto Médio Mensal
[9 empty] | Abril |  |  |  |  | 1.7 |  |  |  | 4.9813 |  |  | 264.4336 |  |  | 129.5725 |  |  |  | 112.6349
[9 empty] | Maio |  |  |  |  | 2.8 |  |  |  | 8.2045 |  |  | 435.5377 |  |  | 213.4135 |  |  |  | 112.6349 | [5 empty] | 112.6349
[9 empty] | Junho |  |  |  |  | 4.6 |  |  |  | 13.4789 |  |  | 715.5262 | [6 empty] | 112.6349
[9 empty] | Julho |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 14.651 |  |  | 777.7458 | [6 empty] | 112.6349
[9 empty] | Agosto |  |  |  |  | 3.9 |  |  |  | 11.4277 |  |  | 606.6417 | [6 empty] | 112.6349
[9 empty] | Setembro |  |  |  |  | 2.7 |  |  |  | 7.9115 |  |  | 419.9827 |  |  | 205.7915 |  |  |  | 112.6349
[9 empty] | Outubro |  |  |  |  | 1.8 |  |  |  | 5.2743 |  |  | 279.9885 |  |  | 137.1944 |  |  |  | 112.6349
[9 empty] | Novembro |  |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 3.5162 |  |  | 186.659 |  |  | 91.4629 |  |  |  | 112.6349
[9 empty] | Dezembro |  |  |  |  | 0.7 |  |  |  | 2.0511 |  |  | 108.8844 |  |  | 53.3534 |  |  |  | 112.6349 | 1013.7139
[9 empty] | Média |  |  |  |  | 2.2333 |  |  |  | 6.5441 |  |  | 347.3931 |  |  | 112.6349
Gráfico de consumo de água quente em função da hora do dia.
Observações:
- Se a utilização da piscina for somente fins de semana, os gastos foram considerados como 50% em relação ao mês todo.
- Os valores acima citados são "estimativos" e poderão sofrer variações caso:
- Haja alteração na temperatura ambiente média mensal.
- Caso a perda térmica da piscina por dia seja acima do tolerado.
- Qualquer uma das condições utilizadas para o dimensionamento do aquecedor de piscina,
não condizer com a realidade das instalações.
-Temperatura recomendada para cada tipo de utilização:
26°C - Piscinas de competição
28°C - Piscinas de residência
30°C - Piscinas de academia
32°C - Piscinas de hidroterapia
34°C - Piscinas de fisioterapia
4) Previsão de economia:
Segue abaixo, gráfico demonstrativo do consumo com outros tipos de aquecimento:
Pag.06/10
Nº Projeto:
[19 empty] | Dimensionamento | [22 empty] | NT-080812
[19 empty] | Sistema de Aquecimento para Piscinas | [22 empty] | Data:
2026-07-30
[5 empty] | Cliente: |  |  | Marcia Simoes
[7 empty] | Nome da Obra: | 0
| Endereço da Obra: | [6 empty] | 0
Dimensionamento do Sistema de Aquecimento de Água para Piscina
4) Desenho esquemático de instalação:
5) Caracteristicas do aquecedor tipo Bomba de Calor :
a) Gabinete em polietileno rotomoldado (não oxida nunca).
b) Evaporadores com aletas de aluminio e tubos de cobre.
c) Compressor tipo "Scroll" (mais silênciosos, econômicos e eficientes).
d) Completamente automatizado (não necessita de mão de obra para sua operação).
e) Condensadores isolados elétricamente, para maior segurança da instalação.
f ) Ventilador silencioso.
g) Fluido refrigerante R-22.
h) Opções de energia em: 220V (Bi e Trifásico) e 380V (Trifásico).
i) Condensador em Titânio (opcional).
Pag.07/10
Nº Projeto:
[19 empty] | Dimensionamento | [22 empty] | NT-080812
[19 empty] | Sistema de Aquecimento para Piscinas | [22 empty] | Data:
2026-07-30
[5 empty] | Cliente: |  |  | Marcia Simoes
[7 empty] | Nome da Obra: | 0
| Endereço da Obra: | [6 empty] | 0
Dimensionamento do Sistema de Aquecimento de Água para Piscina
Características Técnicas :
Os dados acima citados de capacidade, são para a seguinte condição: Temp.Ar= 25°C - Umidade Relativa do ar= 80% - Temp.Água= 26°C
Dimensões (mm)
AC-290
Diâmetro da tubulação necessária para conexão do aquecedor
Pag.08/10
Nº Projeto:
[19 empty] | Dimensionamento | [22 empty] | NT-080812
[19 empty] | Sistema de Aquecimento para Piscinas | [22 empty] | Data:
2026-07-30
[5 empty] | Cliente: |  |  | Marcia Simoes
[7 empty] | Nome da Obra: | 0
| Endereço da Obra: | [6 empty] | 0
6) Orçamento:
Segue abaixo para vossa apreciação, pré-orçamento referente ao fornecimento dos equipamentos (Aquecedor AQUAHOT e Painel Solar), e materiais complementares necessários para parte da instalação do mesmo. Informamos ainda que tal pré-orçamento é baseado em informações preliminares e está sujeito a alterações, mediante verificação da compatibilidade das informações fornecidas com a realidade da obra em questão.
|  | Qt. |  | Descrição Completa | [23 empty] | Valor Unitário | [6 empty] | Valor Total s/ IPI | [6 empty] | IPI |  | Des-conto | Valor Total
|  | 1 |  | Aquecedor (tipo bomba de calor) modelo AQUAHOT Automatic Trifásica / 220V / 60Hz Modelo: AA-65 | [23 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0% |  | 0% | 0
|  | 0 |  | Aquecedor (tipo bomba de calor) modelo AQUAHOT Special Trifásica / 220V / 60Hz Modelo: 0 | [23 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0% |  | 0% | 0
|  |  |  | Bomba centrífuga com motor elétrico de ____ CV trifásico / 220V / 60Hz. | [23 empty] | Após Projeto | [13 empty] | 5%
|  | 30 |  | Painel Solar PSN1000 | [23 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0% |  | 0% | 0
|  |  |  | Cabos e conexões elétricas | [23 empty] | Após Projeto
|  |  |  | Tubulação e conexões hidráuiicas | [23 empty] | Após Projeto
|  |  |  | Quadro de comando (remoto) | [23 empty] | Após Projeto
|  |  |  | Contatora para acionamento da bomba centrífuga | [23 empty] | Após Projeto
|  |  |  | Tubulação e conexões hidráuiicas | [23 empty] | Após Projeto
|  |  |  | Quadro de comando (remoto) | [23 empty] | Após Projeto
|  |  |  | Projeto hidráulico e elétrico | [23 empty] | Após Projeto
5
|  |  |  | Mão de obra para instalação | [23 empty] | Após Projeto
11
|  | 0 |  | Degelo a Gás Quente (opcional por ciclo) | [23 empty] | 400 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0% |  | 0% | 0
|  |  |  | Controle remoto sem fio (opcional) | [23 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0% |  | 0% | 0
|  |  |  | Comando via internet (opcional) | [23 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0% |  | 0% | 0
|  | 0 |  | Condensador de Titânio Grande (opcional por máquina) | [23 empty] | 2536 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0% |  | 0% | 0
|  | 1 |  | Condensador de Titânio Médio (opcional por máquina) | [23 empty] | 1268 | [6 empty] | 1268 | [6 empty] | 0% |  | 0% | 1268
|  | 0 |  | Condensador de Titânio Pequeno (opcional por máquina) | [23 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0% |  | 0% | 0
[35 empty] | Sub-Total: | [8 empty] | 1268
[35 empty] | Desconto para pagamento à Vista (com opcionais): | [6 empty] | 5% |  | 1204.6
[35 empty] | Desconto para pagamento em 3 x (com opcionais): | [6 empty] | 0% |  | 1268
[35 empty] | Desconto para pagamento à Vista (sem opcionais): | [6 empty] | 5% |  | 0
[35 empty] | Desconto para pagamento em 3 x (sem opcionais): | [6 empty] | 0% |  | 0
| Validade da propósta: | [9 empty] | 10 |  | dias
| Prazo de entrega: | [9 empty] | 15 |  | dias
| Preço: | [9 empty] | ( X ) |  | FOB |  |  | ( ) |  |  | CIF
Equipamento financiável pelo BNDES:
Observações:
1) Garantia de 01 ano em todo o equipamento e 5 anos nos condensadores em Titânio (opcional).
2) Orçamento sujeito a alterações.
3) Os opcionais "Controle remoto sem Fio" e "Comando via Internet", não podem ser feitos simultaneamente.
4) Os preços dos aquecedores AA/AS -25/45 e PA-35 são referentes os modelos bifásicos / 220V / 60Hz.
5) Os preços dos demais aquecedores são referentes aos modelos trifásicos / 220V OU 380V / 60Hz.
6) Para outras tensões, freqüencias e numero de fases, informar sua necessidade.
7) O degelo a gás quente, é recomendado para regiões com temperaturas mínimas, abaixo dos 10°C.
Pag.09/10
Nº Projeto:
[19 empty] | Dimensionamento | [22 empty] | NT-080812
[19 empty] | Sistema de Aquecimento para Piscinas | [22 empty] | Data:
2026-07-30
[5 empty] | Cliente: |  |  | Marcia Simoes
[7 empty] | Nome da Obra: | 0
| Endereço da Obra: | [6 empty] | 0
7) Considerações finais:
1) A colocação dos equipamentos e acessórios na área onde os mesmos serão instalados, é de responsabilidade do cliente.
2) Na área onde os aquecedores AQUAHOT serão instalados, deverá estar disponível ponto exclusivo de água e ponto elétricos suficientemente capazes para a alimentação do sistema de aquecimento proposto.
3) Deverá ser dada por escrito pelo cliente, declaração que o local de instalação do sistema de aquecimento suportará todas as cargas (pesos) provenientes dos equipamentos e acessórios para o bom funcionamento do mesmo.
4) Todas as informações para o selecionamento dos equipamentos e acessórios são de responsabilidade exclusiva do cliente.
5) A Nautilus Equipamentos Industriais Ltda, se reserva ao direito de cancelar/alterar o fornecimento dos equipamentos e acessórios, caso haja comprovada discrepância entre as informações apresentadas para o dimensionamento dos mesmos e os dados reais da referida obra.
6) Caso haja necessidade da instalação de dutos de exaustação e/ou qualquer tipo de adaptação para retirada de ar, esta será de responsabilidade do cliente.
7) A responsabilidade da Nautilus é de garantir na saída do(s) aquecedor, água quente na temperatura e quantidade dimensionados, sendo que eventuais problemas na rede hidráulica e elétrica é de responsabilidade do cliente.
8) A inclusão da compra de materais complementares como tubulação e conexões hidráulicas, cabos elétricos e outros materiais como fornecimento de responsabilidade da Nautilus é optativa. Caso haja interesse em compra-los de terceiros, o cliente se compromete em adquiri-los conforme lista de materiais apresentada na ocasião oportuna, obedecendo integralmente as caracteristicas técnicas da mesma.
9) É de responsabilidade da Nautilus todo o apoio técnico necessário, que será dado por engenheiro e/ou técnico gabaritado para o mesmo.
10) Tempo aproximado de amortização do investimento do (s) aquecedor (es) AQUAHOT, comparado somente com a economia gerada com os gastos de consumo de outros sistemas de aquecimento encontra-se na página 5. Nesse caso não se levou em consideração os custos de instalação visto que estes incidem também sobre os outros sistemas.
11) Conclui-se então que a implantação do sistema de aquecimento através de aquecedores de água Nautilus AQUAHOT (também conhecidos como Bomba de Calor ou Trocador de Calor) para esta piscina, é extremamente viável tanto do aspécto técnico como do econômico, garantindo uma rápida amortização do investimento no (s) equipamento (s) bem como proporcionando uma economia por longo tempo.
Atenciosamente,
Eng° Sinderval Tarzia
Engenharia de Desenvolvimento e Aplicação
_______________________________
Adriana Krüger
Gerente - Departamento Comercial
Pag.10/10
Queremos agradecer inicialmento vosso interesse na consulta de nossos produtos. Salientamos que estamos disponibilizando o que há de mais moderno e econômico no que se refere ao aquecimento de água de piscina. Sempre é bom ressaltar nossa preocupação com o pós-venda, pois é prinicipalmente neste ponto que mais nos destacamos no mercado.
Acreditamos que com esta propósta, estaremos disponibilizando todas as informações necessárias para que sua decisão seja embasada em dados reais e confiáveis. Todos os fatores para o correto dimensionamento, estão sendo levados em consideração para garantir completa satisfação e economia.
Colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que evetualmente sejam necessários.
Cordialmente,
____________________________________
Eng°Sinderval Tarzia
Engenharia de Desenvolvimento e Aplicações
____________________________________
Adriana Krüger
Gerência - Departamento Comercial
Vantagens da AQUAHOT sobre outros sistema de aquecimento:
-Economia.
-Não poluente.
-Não necessita de espaço para estocagem de combustível.
-Completamente automatizado, não necessita de mão de obra locada para operação.
-Segurança.
-Expressiva diminuição da potência total instalada.
-Grande poder de recuperação da temperatura da água.
-Trabalha em qualquer horário.
-Não necessita de tubulação especial (para baixa pressão).
Aquecedor AQUAHOT x Aquecimento Solar :
Os aquecedores AQUAHOT , não são competitivos com os aquecedores solares no que refere-se ao custo para geração de água quente, mas sim em outros pontos de extrema importância que deverão ser levados em consideração na hora da escolha do sistema de aquecimento como:
-Não depende de condições climáticas.
-Funciona a qualquer hora do dia, inclusive podemos configurá-los para trabalhar em horários onde a tarifa de energia elétrica é mais barata.
-Por atingir temperaturas mais elevadas e mais rapidamente, necessita de menor volume de água estocada, consequentemente menor investimento.
-Não necessita de grandes áreas para instalação.
-Melhor adequação a projetos arquitetônicos.
-Melhor opção para trabalhar como apoio ao sistema solar de aquecimento, visto que os mesmos nunca deverão ser instalados sem um apoio, pela sua dependência climática.